广安市疾病预防控制中心

检验检测用耗材询价采购公告

各供应商：

我中心拟以询价的方式采购检验检测用耗材，欢迎具有相关资质且有良好信誉和配送能力的供应商前来参加投标。

一、项目概况

（一）项目名称：检验检测用耗材一批

（二）项目编号：GAJZ2021-86号

（三）项目预算：61151元（大写：陆万壹仟壹佰伍拾壹元整）

（四）资金来源：项目资金

（五）采购技术参数及商务要求

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Green screened caps | Bio-Rad 1703711 | 1支 |  |
| 2 | Falcon 2054(12-mm*75-mm) | BD 352054 5ml*125 支/包 | 4包 |  |
| 3 | 10孔的梳子（14cm长，1.5mm) | Bd 5把/包 | 1包 |  |
| 4 | AOC注射器 | 岛津气相色谱质谱联用仪TQ8040配套使用 | 5只 |  |
| 5 | KD浓缩器 | B型 | 1套 |  |
| 6 | o型圈 | 岛津气相色谱质谱联用仪TQ8040配套使用 | 5包 |  |
| 7 | 气相色谱衬管 | 分流适用于安捷伦7890B气相色谱 | 4只 |  |
| 8 | 气相色谱进样针 | 10μl适用于安捷伦7890B气相色谱 | 2只 |  |
| 9 | 气相色谱石墨垫 | 0.25col适用于安捷伦7890B气相色谱 | 5盒 |  |
| 10 | 气相色谱石墨垫 | 0.32col适用于安捷伦7890B气相色谱 | 5盒 |  |
| 11 | 气相色谱柱 | HP-5，30m*0.25nm*0.25μm适用于安捷伦7890B气相色谱 | 1根 |  |
| 12 | 钡空心阴极灯 | 适用于耶拿zeenit700原子吸收 | 1个 |  |
| 13 | 玻璃衬管 | 岛津气相色谱质谱联用仪TQ804 0配套使用，分流 | 10盒 |  |
| 14 | 玻璃衬管 | 岛津气相色谱质谱联用仪 TQ8040配套使用，不分流 | 10盒 |  |
| 15 | 螺口玻璃管(带有聚 四氟乙烯做内垫的螺口盖) | 15mL 100个/盒 | 5盒 |  |
| 16 | 进样垫 | 岛津气相色谱质谱联用仪TQ8040配套使用 | 6包 |  |
| 17 | 净化柱 | 5982-5650 1盒30只 | 1盒 |  |
| 18 | 钼空心阴极灯 | 适用于耶拿zeenit700原子吸收 | 1个 |  |
| 19 | 镍空心阴极灯 | 适用于耶拿zeenit700原子吸收 | 1个 |  |
| 20 | 铍空心阴极灯 | 适用于耶拿zeenit700原子吸收 | 1个 |  |
| 21 | 铊空心阴极灯 | 适用于耶拿zeenit700原子吸收 | 1个 |  |
| 22 | 银空心阴极灯 | 适用于耶拿zeenit700原子吸收 | 1个 |  |
| 23 | 实验板（96孔/板） | 适用于结核线性探针试验 | 5个 |  |

商务要求：中标供应商按照采购人需求，分批分次供货，验收合格后据实结算；供货时同类物品同一批次应提供厂家合格证明。

二、供应商资格要求

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1、具有有效的营业执照；

2、具有独立承担民事责任的能力；
3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加此项采购活动前三年内，没有重大违法记录；

6、具有履行本项目的能力。

7、本项目不接受联合体参加询价。

（二）根据本项目实际提出的特殊条件：

1、本项目允许采购进口产品，若国产产品能满足本项目采购需求时，不排斥国内同类产品参与竞争。

2、本项目中的产品若为医疗器械类，则投标人所投产品须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供投标人经营本项目采购产品的经营许可/经营备案证明材料；投标人的投标产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求并提供产品的注册/备案证明材料。

三、报价文件要求

（一）报价文件内容：

1、公司有效的营业执照及符合该项目的经营许可证及产品注册/备案证明材料；

2、公司授权代表参与本项目报价的法人授权书及被授权人的身份证复印件；公司为被授权人所购买的社保证明。（若为法人亲自参加可不提供）

3、公司任意时段的纳税证明；

4、公司任意时段缴纳社保的证明；

5、公司参与本项目前3年内，无重大违法犯罪的承诺函；

6、公司具备履行本项目能力的承诺函；

7、公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度承诺函；

8、公司对本项目的报价表（附件2）。

（二）报价文件的格式

1、报价文件中的所有资料，若为复印件的，均需要加盖公司鲜章；

2、报价文件中的承诺函，授权书，报价表均应盖公司鲜章；

3、报价文件的封面和报价表应注明项目名称、编号及报价时间；

4、若供应商对报价文件内容有修改，需在修改处加盖公司鲜章。

（三）报价文件的装订

1、报价文件应全部采用A4纸制作，并胶装成册。

2、报价文件应密封后在规定时间内交于采购人，否则采购人将不予接收。

四、报价文件提交

请各供应商根据项目要求于2021年12月19日10:00询价现场提交。

五、询价时间及地点

2021年12月19日10:00在广安市卫生健康委201会议室现场询价。

六、报价要求

本项目采取两次报价，第一次报价须低于采购预算控制价，第一次报价需体现在报价文件中；所有参与询价的供应商自带盖好鲜章的空白报价表现场进行第二次报价，第二次报价不得高于第一次报价，否则视为无效报价。

七、供应商确定办法

（一）符合性审查，询价小组人员对供应商的资质进行审查。

（二）开启报价，审查通过以后，符合询价要求的供应商方能参与报价环节，以报价最低者为成交供应商。

八、联系方式

询价邀请人：   广安市疾病预防控制中心

地    址：    广安市万盛东路16号

邮    编：          638000

联 系 人：          郭女士

联系电话：18090515570     监督电话：（0826）2335674

邮箱地址：407612458@qq.com

附件1：法定代表人授权书（格式）

2、项目报价表

附件1：

法定代表人授权书（格式）

广安市疾病预防控制中心：

本授权书声明：  （供应商名称） 的法定代表人       （姓名、职务）代表本公司授权（姓名、职务） 为本公司被授权代表，就贵方组织的有关            采购项目（项目编号：           ）的有关询价、报价以及合同签订、执行、完成等，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

供应商名称：（公章）     法定代表人：（签名或盖章）

被授权代表签名：

日期：    年  月  日

附件2：

检验检测用耗材项目（项目编号：GAJZ2021-86号）

报价表（第  次）

（2021年  月  日）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 生产厂家 | 报价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 总价 | 人民币： 元 大写： |  |  |  |  |  |

公司名称：

法定代表人或其委托代理人签名（或签章）：

联系电话：

注：1、未按照本报价表的格式及要求填写报价表的，将视为不满足询价采购要求，从而导致该投标供应商投标无效。